LED-Strahler für Wandmontage, weiß, IP 55 (theLeda S10L WH)

LED-Strahler mit 10 W (ca. 840 lm) für Wandmontage; dreh-  und  schwenkbarer Strahler; Wandbeleuchtung durch 180° Drehung möglich; Innen- oder Außenmontage (IP 55); Farbtemperatur 4000 K (neutralweiß); Integrierter Kühlkörper in Gehäusefarbe; Direct-LED für maximale Lichtleistung; High-Tech Matrix-LED Modul; inkl. Schrauben und Dübel

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: theLeda S10L WH

Bestell-Nr.: 1020721

# Einheit: ST