2-fach LED-Strahler für Wandmontage, schwarz, IP 55 (theLeda S20L BK)

2-fach LED-Strahler mit 2x10 W (ca. 2x840 lm) für Wandmontage; dreh-  und  schwenkbarer Strahler; Innen- oder Außenmontage (IP 55); Farbtemperatur 4000 K (neutralweiß); Integrierter Kühlkörper in Gehäusefarbe; Direct-LED für maximale Lichtleistung; High-Tech Matrix-LED Modul; inkl. Schrauben und Dübel

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: theLeda S20L BK

Bestell-Nr.: 1020724

# Einheit: ST