KNX Tasterschnittstelle Binäreingang 2-fach, (TA 2 S KNX)

KNX-Binäreingang/Binärausgang-Tasterschnittstelle; 2- fach-Tasterschnittstelle; Kabelanschluss 4-polig; Freie Zuordnung der Funktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Sequenzen, LED steuern; Können mit konventionellen Tastern/Schaltern in Unterputzdosen eingebaut werden; Flexible LED- Ansteuerung, dank erhöhtem Ausgangsstrom von 3 mA können handelsübliche LEDs und Low Curent LEDs angesteuert werden; Eingänge umparametrierbar zu Ausgängen mit parametrierbarer Blink- und Pulsierfunktion; Kennzeichnung der Adernpaare über Farbcodierung

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: TA 2 S KNX

Bestell-Nr.: 4969222