KNX Tasterschnittstelle Binäreingang 4-fach, (TA 4 S KNX)

KNX-Binäreingang/Binärausgang-Tasterschnittstelle; 4-fach-Tasterschnittstelle; Kabelanschluss 6-polig; Freie Zuordnung der Funktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Sequenzen, Temperatur messen, LED steuern; 2 NTC Eingänge für Ist-Temperaturerfassung von -5 °C bis +100 °C ; Können mit konventionellen Tastern/Schaltern in Unterputzdosen eingebaut werden; Flexible LED-Ansteuerung, dank erhöhtem Ausgangsstrom von 3 mA können handelsübliche LEDs und Low Curent LEDs angesteuert werden; Eingänge umparametrierbar zu Ausgängen mit parametrierbarer Blink- und Pulsierfunktion; Kennzeichnung der Adernpaare über Farbcodierung

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: TA 4 S KNX

Bestell-Nr.: 4969224