Digitaler Dämmerungsschalter, 2 TE, 2-99000 Lux, Wochenprogramm, m. Aufbau- Lichts. (LUNA 121 top3 RC AL)

Digitaler Reiheneinbau-Dämmerungsschalter mit integrierter Zeitschaltuhr; separater Aufbau-Lichtsensor (IP 55); Antennenschnittstelle RC-DCF oder RC-GPS; App-Programmierung möglich; sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3; maximale Manipulationssicherheit; Zeitschaltprogramme können nur dann von der App übertragen werden, wenn der optionale Bluetooth OBELISK top3 steckt; 100 % kompatibel zu top2; 600 Watt LED-Leistung; Helligkeitsbereich: 2-99 000 Lux; Ein-/Ausschalt- Verzögerung 0-59 min.; hinterleuchtetes Display; Schnittstelle Speicherkarte/PC; externer Eingang; Betriebsstundenzähler für Leuchtmittel; Testtaste, EIN/AUS permanent; DuoFix-Steckklemmen; PIN-Verschlüsselung; 10 Jahre Gangreserve; Nulldurchgangsschaltung; 1 Wechsler 16A/250V~; Klarsichtabdeckung plombierbar

ReShape:

Gefertigt aus hochwertigem, recyceltem Industriekunststoff (85 % CO2-Einsparung). Erhöht die Nachhaltigkeit des Produkts ohne Qualitätseinbußen. Alle relevanten Normen und Qualitätsanforderungen werden auch mit ReShape uneingeschränkt erfüllt.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 121 top3 RC AL

Bestell-Nr.: 1210130

Einheit: ST