Schnittstelle zwischen DALI-System und dem KNX-Bus, 1 Kanal für 64 DALI-Leuchten (DALI-Gateway S64 KNX)

Schnittstelle zwischen DALI-System und dem KNX-Bus, 1 Kanal für 64 DALI-Leuchten, an einem DALI-Ausgang können max. 64 DALI-Teilnehmer angeschlossen werden, Ansteuerung in 16 Gruppen, Farblichtsteuerung mit Device Type 8 (DT8) für 16 Gruppen: Farbtemperatur, XY, RGB, HSV, RGBW, Zeitabhängige Farbsteuerung (auch für Human Centric Lighting-Applikationen), Szenenmodul für 16 Szenen (einschließlich Farbeinstellung DT8), Effektmodul für Ablaufsteuerungen (einschließlich Farbeinstellung DT8): Farbtemperatur, XY, RGB, HSV, RGBW, Energieeinsparung durch Abschaltung der EVG-Spannungsversorgung in den Gruppen (Kommunikationsobjekt), einfaches Ersetzen von EVGs im Fehlerfall, Inbetriebnahme über die kostenlose ETS-App (DCA)

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: DALI-Gateway S64 KNX

Bestell-Nr.: 4940301

Einheit: ST