Router/Schnittstelle/Linienkoppler IP und KNX, KNX IP Secure (IPsecure-Router KNX)

Router/Schnittstelle/Linienkoppler IP und KNX, Zum Datenaustausch zwischen KNX und IP-Netzwerken, Unterstützung von KNX IP Secure, Entspricht den Vorgaben des KNXnet/IPStandards, Komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0…31), Anzeige von Spannungsausfällen am Bus (KNX IP Service), Unicast: Bis zu 10 Geräte können via Unicast kommunizieren, Tunneling: 5 Tunnelingserver verfügbar (Visualisierung, App…), Firmware-Update möglich (Theben IP Tool Software), Spannungsversorgung: 12–30 V DC/PoE - IEEE 802.3af class 1

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: IPsecure-Router KNX

Bestell-Nr.: 9070770

Einheit: ST