Dämmerungsschalter, Wandmontage (LUNA 127 star S)

Dämmerungsschalter mit integriertem Lichtsensor, Testfunktion, Teach-In-Funktion, Timerfunktion (1 Stunde an), umschaltbarer Helligkeitsbereich: 2-100/ 100-2000 Lux, 600 Watt LED-Leistung, Schalthelligkeit stufenlos einstellbar

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 127 star S

Bestell-Nr.: 1270900

Einheit: ST