LUXORliving 1-fach Heizungsaktor UP (LUXORliving H1)

LUXORliving 1-fach Heizungsaktor UP, Geräuschlose Ansteuerung von thermischen Stellantrieben 230 V AC, Integrierter Temperaturregler Heizen/Kühlen, Ventilschutzfunktion, Einfache Montage durch besonders kompaktes Gehäuse, 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Fensterkontakte, Temperatursensor (Eingang I2), Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving H1

Bestell-Nr.: 4800540

Einheit: ST