LUXORliving-Raumcontroller, integrierter Raumtemperaturregler (LUXORliving iON8)

LUXORliving-Raumcontroller mit integriertem Raumtemperaturregler, LC-Display zur Anzeige von Funktionen, Icons und Werten, 10 frei parametrierbare Funktionen, Anzeige von verschiedenen Icons zu den jeweiligen Funktionen, Steuerung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Szene, Temperaturregelung , Automatische Helligkeitsregelung des Displays in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit, Montage von zwei iON Tastsensoren auf Standard-Doppeldose mit Zubehör möglich (Norm-Kombinationsabstand 71 mm)

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Farbe:W eiß

Typ: LUXORliving iON8

Bestell-Nr.: 4800418

Farbe: Schwarz

Typ: LUXORliving iON8 BK

Bestell-Nr.: 4801418

Farbe: Silber

Typ: LUXORliving iON8 SR

Bestell-Nr.: 4802418

Einheit: ST