UP-Funk-Jalousieaktor LUXORliving (LUXORliving J1 RF)

LUXORliving 1-fach Funk-Jalousieaktor UP, Sichere Kommunikation über KNX-RF mit Unterstützung von KNX Data Secure, Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollladen, Sonnen- und Sichtschutz-einrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen, Integrierte Lüftungsautomatik, 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Fensterkontakte, Temperatursensor (I2), Die Binäreingänge sind ab Werk dem Ausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung), Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving J1 RF

Bestell-Nr.: 4800650

Einheit: ST