LUXORliving 4-fach Funk-Tasterschnittstelle UP (LUXORliving T4 RF)

LUXORliving 4-fach Funk-Tasterschnittstelle UP, Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Verschlüsselung, 4 Binäreingänge für potentialfreie Taster und Meldekontakte, 1 zusätzlicher Eingang für Temperatursensor, Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Temperatur messen und senden, Einfache Montage durch besonders kompaktes Gehäuse, Verwendung mit Tastermodul 4-fach (9070806) möglich

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving T4 RF

Bestell-Nr.: 4800604

Einheit: ST