UP-Medienkoppler LUXORliving (LUXORliving RF1)

LUXORliving Medienkoppler zur Verbindung von RF-Geräten einer Funklinie mit dem Twisted Pair Bus, unterstützt Longframes für KNX-Secure und ermöglicht parallel den schnelleren Download großer Applikationen

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving RF1

Bestell-Nr.: 4800868

Einheit: ST