Digitale LAN-Zeitschaltuhr/Astro-Zeitschaltuhr mit Jahresprogramm (TC 649 E)

Digitale LAN-Zeitschaltuhr/Astro-Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm und Jahresprogramm, Mit integriertem Webserver, über LAN und Smartphone steuerbar, 4 Kanäle, 800 Speicherplätze, Kanal 1 bis 4 kann umschaltbar als Zeit oder Astroschaltprogramm verwendet werden, Je Kanal 3 Sonderprogramme: Schaltprogramm/Astroprogramm; Dauer Aus; Dauer Ein jeweils mit Jahres-Datumsfunktion, Ortsabhängige Feiertage, Fixe Datumsbereiche, wiederkehrende Datumsbereiche und von Ostern abhängige Feiertage, Astro-Zeiten mit anderer Nacht-Unterbrechung/fixer EIN-Schaltung, Permanente EIN oder AUS-Schaltung über LAN schaltbar, Impulsprogramm, Automatische Sommerwinterzeit Europa; Canada; USA; Iran, Australien und frei definierbar, Sommer/ Winterzeit deaktivierbar, Betriebsstundenzähler

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: TC 649 E

Bestell-Nr.: 6490130

Einheit: ST