LUXORliving Systemzentrale (LUXORliving IP1)

Systemzentrale für LUXORliving, Reiheneinbaugehäuse, Breite 2 TE, mit Ethernet-Schnittstelle, Betriebsspannung 12 – 30 V DC

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving IP1

Bestell-Nr.: 4800495

Einheit: ST