LUXORliving-Kombi-Wettersensor für die Verwendung mit Wetterzentrale LUXORliving M130 (LUXORliving M100)

LUXORliving-Kombi-Wettersensor für die Verwendung mit der Wetterzentrale LUXORliving M130, Weiterleitung der Messwerte an bis zu 20 Wetterzentralen LUXORliving M130, Zum Erfassen von Wind, Regen, Temperatur und Helligkeit (3 Richtungen), Regensensor mit Heizung

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving M100

Bestell-Nr.: 4800491

Einheit: ST

LUXORliving Spannungsversorgung (LUXORliving P640)

640 mA Spannungsversorgung für LUXORliving; mit Resetfunktion (20 Sek.); Anschluss der Spannungsversorgung 30 V DC über Busklemme; zusätzlicher Hilfsspannungsanschluss 30 V DC; Schnelle Diagnose durch LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Störung

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving P640

Bestell-Nr.: 4800990

Einheit: ST