LUXORliving-Wetterzentrale für die Verwendung mit Wettersensor LUXORliving M100 (LUXORliving M130)

LUXORliving-Wetterzentrale für die Verwendung mit dem Wettersensor LUXORliving M100, Empfang und Auswertung der Messwerte eines Wettersensors LUXORliving M100, Auswertung von Wind, Regen, Temperatur und Helligkeit (3 Richtungen), Zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung, Sonnenschutz für bis zu 4 Fassaden, Anzeige der Wetterdaten z.B. mit LUXORliving-App "LUXORplay"

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving M130

Bestell-Nr.: 4800492

Einheit: ST

LUXORliving Spannungsversorgung (LUXORliving P640)

640 mA Spannungsversorgung für LUXORliving; mit Resetfunktion (20 Sek.); Anschluss der Spannungsversorgung 30 V DC über Busklemme; zusätzlicher Hilfsspannungsanschluss 30 V DC; Schnelle Diagnose durch LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Störung

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving P640

Bestell-Nr.: 4800990

Einheit: ST