LUXORliving Wetterstation, Wind, Regen, Helligkeit, Temperatur (LUXORliving M140)

Kombisensor/Wetterstation, zum Erfassen von Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur, Regensensor mit Heizung, zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung; Erfassung und Auswertung direkt im Gerät, Sonnenschutz für bis zu vier Fassaden durch 3 integrierte Helligkeitssensoren, Anzeige der Wetterdaten z. B. mit LUXORliving-App „LUXORplay“, Betriebsspannung 110-230 V AC

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving M140

Bestell-Nr.: 4800490

Einheit: ST

LUXORliving Spannungsversorgung (LUXORliving P640)

640 mA Spannungsversorgung für LUXORliving; mit Resetfunktion (20 Sek.); Anschluss der Spannungsversorgung 30 V DC über Busklemme; zusätzlicher Hilfsspannungsanschluss 30 V DC; Schnelle Diagnose durch LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Störung

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving P640

Bestell-Nr.: 4800990

Einheit: ST