LUXORliving Raumthermostat für Einzelraumregelung (LUXORliving R718)

Raumthermostat für Einzelraumregelung, Aufbaugehäuse 89 x 89 x 28 mm, Farbe weiss, Einstellbereich 5-30°C, Einsatzmöglichkeiten: Heizen über Radiator oder Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen z.B. Radiator und Kühldecke, mit integrierter 4-fach Tasterschnittstelle

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving R718

Bestell-Nr.: 4800480

Einheit: ST