CO 2 Sensor mit Schalt- und Analogausgängen (AMUN 716 R)

CO 2 – Sensor für Wandaufbau zur automatischen Lüftungssteuerung; Messbereich 0-2000 ppm CO 2; Warnanzeige der CO 2 Konzentration durch 3 LED(Ampel), Wahlschalter für Hand- oder Automatikbetrieb, 2 Schaltausgänge CO 2 gesteuert für 2-stufige Regelung mit einstellbaren Schwellwerten, 3 Ausgänge 0...10 V für CO2, Temperatur und relative Feuchte, Betriebsspannung 24 VDC SELV, Wandgehäuse weiß 97 x 95 x 30 mm, passend auf UP-Dose.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und Software installieren

...

Fabrikat: Theben

Typ: AMUN 716 R

Bestell-Nr.: 7160101

Einheit: ST

Zubehör:

Netzteil für UP- Montage 24 V /12 W passend für AMUN 716 R

Best. Nr. 907 0 494