DCF77 Antenne, für Wandmontage (Antenne EIB/KNX (f. TR 644 / 648 S DCF EIB)

DCF77 Antenne für Wandaufbau (IP 54); max. 5 DCF Geräte anschließbar.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: Antenne EIB/KNX (f. TR 644 / 648 S DCF EIB)

Bestell-Nr.: 9070271

Einheit: ST