Antenne top2 RC für Wandaufbau (Antenne top2 RC)
	
Antenne für DCF 77 Funksignal; max. 5 Geräte anschließbar; Gehäuse für Wandmontage IP 54

Installieren und Inbetriebnehmen

Fabrikat: Theben

Typ: Antenne top2 RC
Bestell-Nr.: 9070410

Einheit: ST

