KNX-Binäreingang 6-fach (BM 6 T KNX)

Binäreingang für 6 Kanäle; Reiheneinbaugehäuse Breite 72 mm; 6 potenzialfreie Universal- und Weitbereichsspannungseingänge (10-240 V AC/DC oder intern erzeugte Hilfsspannung von ca. 12 V DC); 2 zusätzliche Kanäle bedienbar durch Tasten am Gerät, jedoch ohne Eingang; Funktionen: Sperrobjekt und 2 Ausgangsobjekte je Kanal; Verhalten bei Buswiederkehr einstellbar; Softwarefunktionen: Schalter /Taster, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Zähler

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen...

Fabrikat: Theben

Typ: BM 6 T KNX

Bestell-Nr.: 4940230

Einheit: ST