# Betriebsstundenzähler, Front 48 x 48 mm, Stecksockel für Wandaufbau

Betriebsstundenzähler; 48 x 48mm Frontplatte; Einbauausschnitt 46 x 46 mm; Einrastbefestigung und Spannklammer; Zählwerk bis 99 999,99 Stunden; Stecksockel mit Schraub- und Schnellbefestigung für 35mm Normtragschiene; Schraubklemmen; Betriebsspannung 230 V~ /50 Hz; Gehäusefarbe anthrazit.

# Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

# Fabrikat: Theben

# Typ: BZ 142-3

Bestell-Nr.: 1420723

# Einheit: ST