Reiheneinbau-Treppenlicht-Zeitschalter ELPA 6 plus mit 10 Funktionen, optimiert für LED-Leuchtmittel (ELPA 6 plus)

Reiheneinbau-Treppenlicht-Zeitschalter mit 10 Funktionen, Breite 17,5 mm, Zeitbereich 0,5 - 20 Min. nachschaltbar oder vorzeitig ausschaltbar, zu- und abschaltbare Ausschalt-Vorwarnung optimiert für LEDs (DIN 18015-2), zu- und abschaltbarer Langzeitbereich 60 Min., Stromstoßschalterfunktion, Dauerlichtfunktion, 3- und 4- Leiter-Anschluss, Nulldurchgangsschaltung, max. 150 mA Glimmlampenlast mit elektronischem Überlastschutz, 1 Schließer 16(16)A/230 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: ELPA 6 plus

Bestell-Nr.: 0060003

Einheit: ST