Reiheneinbau-Treppenlicht - Zeitschalter ELPA 1 mit 10 Funktionen (ELPA 1)

Reiheneinbau-Treppenlicht-Zeitschalter mit 10 Funktionen, Breite 17,5 mm, Zeitbereich 0,5 - 20 Min. nachschaltbar oder vorzeitig ausschaltbar, zu- und abschaltbare Ausschalt-Vorwarnung (DIN 18015-2), zu- und abschaltbarer Langzeitbereich 60 Min., Stromstoßschalterfunktion, Dauerlichtfunktion, 3- und 4- Leiter-Anschluss, Nulldurchgangsschaltung, max. 150mA Glimmlampenlast mit elektronischem Überlastschutz, zusätzlicher Tastereingang galvanisch getrennt für Sprechanlagen AC/DC 8...240 V, 1 Schließer 16(16)A/230 V~

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: ELPA 1

Bestell-Nr.: 0010002

Einheit: ST