4 Kanal Erweiterungsmodul EM 4 top2

4 Kanal- Erweiterungsmodul für Zeitschaltuhren TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC und TR 644 top2 RC; Reiheneinbaugehäuse; Breite 72 mm; 4 externe Taster-/Schaltereingänge (ein Eingang für jeden Kanal); Schaltungsvorwahl; Dauerschaltung EIN/AUS; 4 Leuchtdioden zur Anzeige des Schaltzustandes; Nulldurchgangschaltung; DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter; 2 Wechsler 16A/250V~ und 2 Wechsler 10A/250V~;

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: EM top2

Bestell-Nr.: 6490104

Einheit: ST