KNX Heizungsaktor, 6 Kanäle (HM 6 T KNX)

EIB/KNX Heizungsaktor für 6 Kanäle, Reiheneinbaugerät, Breite 72,5 mm, 6 potentialfreie Triac- Ausgänge (24 V-250 V AC), Stetige und schaltende Stellgröße sowie Einbeziehung der Kesselsteuerung wählbar, zusätzlich Zirkulationspumpe steuerbar, Notprogramm bei Bus- oder Telegrammausfall, Sommerbetrieb und Ventilschutz, LED-Schaltzustandsanzeige und Handschalter

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: HM 6 T KNX

Bestell-Nr.: 4940240

Einheit: ST