Aufbauset für analoge Reiheneinbau -Schaltuhren 3 TLE (Aufbauset (SYN161))

Aufbauset für analoge Reiheneinbau -Schaltuhren mit Klemmenabdeckung; plombierbar; 3 TLE.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: Aufbauset (SYN161)

Bestell-Nr.: 9070061

Einheit: ST