Reiheneinbau-Dämmerungsschalter  LUNA 108, Einbau-Lichtsensor (LUNA 108 EL)

Reiheneinbau-Dämmerungsschalter in 17,5 mm Breite, Einstellbereich 2-100 Lux, separater Einbau-Lichtsensor (IP65) (im Lieferumfang) mit 1,5 m Anschlusskabel, Schaltverzögerung 20/80 Sek., unverzögerte Schwellwert – Anzeige (rote LED), Kanalzustands – Anzeigen (grüne LED), Schließer 16(10) A/250V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 108 EL

Bestell-Nr.: 1080700

Einheit: ST