Wandaufbau-Dämmerungsschalter, 2-200 Lux (LUNA 127 star)

Wandaufbau - Dämmerungsschalter (IP 55);Gehäuse 85 x 118 x 49 mm; Helligkeitsbereich: 2 - 200 Lux; Voreingestellter Wert ca. 15 Lux; Ein-/Ausschaltverzögerung ca. 2-100 Sek.; Test-Taste, 1 Schließer 16(10)A 230V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 127 star

Bestell-Nr.: 1270700

Einheit: ST