Kombisensor LUNA 131 DDC, Temperatur- und Helligkeitssensor (Luna 131 DDC)

Kombisensor LUNA 131 DDC; Temperatur- und Helligkeitssensor; 2 Ausgänge jeweils 0-10 V DC; 0 bis 50.000 Lux(3 Bereiche); -30° bis +70°C; Betriebsspannung 24 VDC.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: Luna 131 DDC

Bestell-Nr.: 1319700

Einheit: ST