Wohnkomfort-Steuergerät, Grundgerät, 4 Kanäle (LUXOR 400 Grundmodul)

Wohnkomfort-Steuergerät LUXOR 400 Grundgerät; Reiheneinbaugehäuse (4 TE); Schnellbefestigung; Breite 72 mm. Grundmodul erweiterbar bis zu max. 64 Kanäle; 2-Draht COM Schnittstelle; 3 Eingänge für Zentralfunktionen: Zentral EIN/AUS und Anwesenheitssimulation; 4 Eingänge Taster/Schalter und 1 Eing. 8-48V AC/DC; C1: Stromstoß- und Zeitfunktion 1-15 Min., Ausschaltvorwarnung, Nachschalt- und Dauerfunktion; C2: Stromstoß- und Zeitfunktion 1-20 Min. mit Ausschaltvorwarnung/abschaltbar und Dauerfunktion; C3: Stromstoßfunktion; C4: Stromstoßfunktion geeignet für FI (RCD); Handschalter. LEDs zur Anzeige der Ein-/Ausgangssignale. Betriebsspannung 230V~,50 Hz;  4 Relaisausgänge, Schließer 16A  250V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUXOR 400 Grundmodul

Bestell-Nr.: 4000000

Einheit: ST