Sensormodul LUXOR 411, Erweiterungsmodul (LUXOR 411)

Sensormodul LUXOR 411, Erweiterungsmodul, Reiheneinbaugehäuse (4 TE), Schnellbefestigung, Breite 72 mm, 2-Draht COM Schnittstelle,  3 Einstellbereich 1000 -100 000 Lux.,1 Einstellbereich 1 - 100 Lux. Windgeschwindigkeit 2 - 20 m/s. Temperatureinstellbereich 0°C - 60°C, Ein-/Ausschaltverzögerung 80 Sek.. Anschlussmöglichkeiten: max. 3 Aufbau-Lichtsensoren und 1 Windsensor  oder 1 Wettersensorik LUXOR 412 und max. 2 Aufbau-Lichtsensoren. LED´s zur Anzeige der Schwellwerte. Betriebsspannung 230V~, 50 Hz.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUXOR 411

Bestell-Nr.: 4110000

Einheit: ST