Zentrales Anzeige-, Steuer- und Bediengerät für LUXOR (LUXOR 426)

Display mit Multifunktion in extrem flachem Glas-Design; UP- Montage; Panel 128 x 93 x 15 mm; Farbe weiß; Display mit 6 verschiedenen beleuchteten Anzeigeseiten a´ 8 Zeilen; Anzeige von Uhrzeit, Wochentag, Datum sowie Zentral- und Automatikfunktionen; Anzeige von aktuellen Wetterdaten sowie Min./Max-Werte in Kombination mit LUXOR 411 u. 412; Display mit Hinterleuchtung; Favoritenseite wählbar aus 6 Seiten; 8-Kanal-Zeitschaltuhr, in Kombination mit einem Raumthermostat RAMSES für Heizungs- Temperaturabsenkung. Tages- und Wochenprogrammen; Handschaltung am Gerät für Zentral- und Gruppenfunktionen sowie Hand- und Automatikbetrieb; Tages- und Wochenprogrammen; Astro-Programm (abhängig von Sonnenauf- und -untergang); Frei programmierbare Schaltzeiten sowie vorprogrammierten Astro-Schaltzeiten; Offseteinstellung +- 120 Min.; Standorteingabe durch Städteliste; individuelle Verknüpfung der Schaltuhrkanäle mit den Ausgängen möglich; Zeitgesteuerte Positionierung von Antrieben in Kombination mit LUXOR 408/409 sowie Sendung von Prozentwerten Dimmwerten an LUXOR 405; Sperrzeiten zur Unterdrückung von Helligkeits- oder Dämmerungssignalen vom Sensormodul LUXOR 411; Astronomische Sperrzeiten zur Zeitverschiebung von Rollläden/Markisen Auf- und Abfahrten;  Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung; PIN- Verschlüsselung; COM- Anschluss und 230V~ Anschluss.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUXOR 426

Bestell-Nr.: 4260000

Einheit: ST