UP–Dose für ThebenHTS Präsenzmelder PlanoCentro U

UP-Dose für  ThebenHTS Präsenzmelder PlanoCentro U; Für Betondeckeneinbau; Inklusive 4 Nägeln; Abmessungen 115 x 115 x 100 mm; Agro/Kaiser UP Abzweigdose/Verbidnungskasten 9908.01

Hersteller: Theben

Typ: UP- Dose

Bestell-Nr.: 9070689

Einheit: ST