Netzteil CO2 Sensor
	
Netzteil 24V/12 W für UP-Montage unter dem CO2 Sensor.

Liefern und montieren


Fabrikat: Theben

Typ: Netzteil für CO2 Sensor
Bestell-Nr.: 907 0 494

Einheit: ST


