Tauchfühler, Durchmesser 6 mm (Tauchfühler)
	
Tauchfühler passend für RAM 855; Durchmesser 6mm

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen
...

Fabrikat: Theben

Typ: Tauchfühler
Bestell-Nr.: 9070379

Einheit: ST

