EIB/KNX Nebenuhr, einseitige Wanduhr, Durchm. 30 cm, arabische Zahlen (OSIRIA 230 AR-EIB/KNX)
	
EIB/KNX Nebenuhr; einseitige Innen-Wanduhr; Ziffernblatt Durchmesser 30 cm; weißes Metallziffernblatt mit schwarzen arabischen Zahlen; schlagfestes Kunststoffgehäuse mit mattiertem Rand; Durchmesser 34,5 cm; Höhe 5,5 cm; Gangreserve ca. 10 Tage

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen
...

Fabrikat: Theben

Typ: OSIRIA 230 AR-EIB/KNX
Bestell-Nr.: 5009210

Einheit: ST

