EIB/KNX Nebenuhr, einseitige Wanduhr, Durchmesser 30 cm, Strichziffern (OSIRIA 230 SR-EIB/KNX)

EIB/KNX Nebenuhr; einseitige Innen-Wanduhr; Ziffernblatt Durchmesser 30 cm;  weißes Metallziffernblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern für Stunden und Minuten; schlagfestes Kunststoffgehäuse mit mattiertem Rand; Durchmesser 31,5 cm; Höhe 6,0 cm; Gangreserve ca. 10 Tage.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: OSIRIA 230 SR-EIB/KNX

Bestell-Nr.: 5009211

Einheit: ST