Surface Box iON BK

Aufputzdose iON, Schwarz
Gehäuse für die Aufputz-Montage der iON Tastsensoren und Raumcontroller.
Farbe: Schwarz, ähnlich RAL 9005
Schutzart: IP20
Abmessungen: 85 x 85 x 22,5 mm

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: Surface Box iON, BK

Bestell-Nr.:  9080025

Einheit: ST