# Ausschreibungstext für PlanoSet

Einbaudose für einfachen und schnellen Einbau in Hohldecken mit Deckenstärken von 0.5 mm bis 30 mm. Geeignet für alle PlanoCentro Präsenzmelder in Deckeneinbauvariante;

# Einbauset PlanoSet RQ

Einbau-Set bestehend aus runder Einbaudose PlanoFix E rund mit Durchmesser 126 mm, Abdeckrahmen PlanoCover 142 x 142 mm und Montageteile;

Fabrikat: thebenHTS

Typ: PlanoSet RQ E..

Bestell-Nr.:	907 0 736 (PlanoSet RQ EWH, weiss, ähnlich RAL 9010)

907 0 737 (PlanoSet RQ EBK, schwarz, ähnlich RAL 9005)

907 0 738 (PlanoSet RQ ESR, silber, ähnlich RAL 9006)

# Einbauset PlanoSet RR

Einbau-Set bestehend aus runder Einbaudose PlanoFix E rund mit Durchmesser 126 mm, Abdeckrahmen PlanoCover mit Durchmesser 172 mm und Montageteile;

Fabrikat: thebenHTS

Typ: PlanoSet RR E..

Bestell-Nr.:	907 0 740 (PlanoSet RR EWH, weiss, ähnlich RAL 9010)

907 0 741 (PlanoSet RR EBK, schwarz, ähnlich RAL 9005)

907 0 742 (PlanoSet RR ESR, silber, ähnlich RAL 9006)

Einheit: ST

### Zubehör:

### PlanoFix E rund

Runde Einbaudose mit Durchmesser 126 mm;

Bestell -Nr.: 907 0 752

### PlanoCover E..

Abdeckrahmen

Bestell -Nr.: 907 0 744 (PlanoCover EWH 142 x 142, weiss, ähnlich RAL 9010)

907 0 745 (PlanoCover EBK 142 x 142, schwarz, ähnlich RAL 9005)

907 0 746 (PlanoCover ESR 142 x 142, silber, ähnlich RAL 9006)

907 0 748 (PlanoCover EWH Ø172, weiss, ähnlich RAL 9010)

907 0 749 (PlanoCover EBK Ø172, schwarz, ähnlich RAL 9005)

907 0 750 (PlanoCover ESR Ø172, silber, ähnlich RAL 9006)