Raum-Thermostate mit Anschluss für Temperaturabsenkung (RAM 702)

Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit integrierter Temperaturabsenkung durch externe Ansteuerung (ca.4K); Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Farbe reinweiß; Öffner 10 A/230 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 702

Bestell-Nr.: 7020001

Einheit: ST