Reiheneinbau-2 Kanal- Schaltuhr, astronomisch, 2 TLE (SEL 172 top2 )

2 Kanal Reiheneinbau Astro-Schaltuhr mit werkseitig eingestellter Uhrzeit; textorientierte Bedienerführung im Display; Breite 35 mm; astronomisches Programm schaltet bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang; Datenbank mit Städtenamen; automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung; Offset max. +/-120 Min.; Wochenprogramm sowie 3 Sonderprogramme mit Datumsfunktion; Speicherplätze 84; Schnittstelle Speicherkarte/PC; 2 externe Steuereingänge m. 5 Funkt; 2 Betriebsstundenzähler für Leuchtmittel; EIN/AUS permanent; DuoFix- Steckklemmen; Nulldurchgangsschaltung; PIN - Verschlüsselung; 10 Jahre Gangreserve; 2 Wechsler 16A 250V~; Klarsichtabdeckung plombierbar..

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: SEL 172 top2

Bestell-Nr.: 172 0100

Einheit: ST

Zubehör:

Klemmenabdeckung

Bestell-Nr.: 907 0 050

Programmier -Set OBELISK top2

Speicherkarte, USB- Steckadapter, Software

Für Windows 2000/XP/Vista

Bestell- Nr.: 907 0 409

OBELISK top2 Speicherkarte einzeln

Bestell- Nr.: 907 0 404