Ferntemperaturfühler für RAM 366 top, weiß (Ferntemperaturfühler für RAM 366 top, weiß)
	
Ferntemperaturfühler; Wandaufbaugehäuse 71 x 71 x 27,5 mm; weiß; Schraubklemmen.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen
...

Fabrikat: Theben

Typ: Ferntemperaturfühler für RAM 366 top, weiß
Bestell-Nr.: 9070191

Einheit: ST

