Ferntemperaturfühler mit ± 3 K Temperaturanpassung für RAM 366 top (Fernfühler 2 (RAM 366 /1/2 top))
	
Ferntemperaturfühler mit ± 3 K Temperaturanpassung; Wandaufbaugehäuse; weiß; Schraubklemmen

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen
...

Fabrikat: Theben

Typ: Fernfühler 2 (RAM 366 /1/2 top)
Bestell-Nr.: 9070192

Einheit: ST

