1-Kanal KNX Bewegungsmelder für Deckeneinbau (SPHINX 331 S KNX)

Bewegungsmelder mit Konstantlichtregelung für Deckeneinbau, unauffälliges und flaches Einbaugehäuse. Beleuchtungssteuerung EIN/AUS in Abhängigkeit von Helligkeit und Bewegung oder nur bewegungsabhängig. Konstantlichtregelung permanent oder bewegungsabhängig. Erfassungsbereich 7 m Durchmesser bei 2,8 m Montagehöhe, Helligkeitsbereich von 0 - 700 Lux einstellbar(mit Korrekturfaktor bis 5600Lux), Sollwertveränderung der Helligkeit durch langen Tastendruck(teach-in). Nachlaufzeit von 1s – 120 min. einstellbar, Funktionen: Beleuchtung EIN/AUS, Rollladen/Jalousie AUF/AB, Zeitfunktionen, Sperren des Bewegungsmelders, Dimmwerte, Dimmen AUF/AB, Master/Slave Funktion. Versorgungsspannung: Bus.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: SPHINX 331 S KNX

Bestell-Nr.: 1079215

# Einheit: ST