Präsenzmelder für Deckeneinbau, Lichtst., 360°, max. Ø 6 m, IP 41 (SPHINX 104-360)

Präsenzmelder für Deckenmontage auf UP- Dose, Erfassungsbereich 360°, Erfassungsradius 6 -7 m ( Montagehöhe 2,5 m ), Erfassungsbereich einschränkbar durch Segmente; Innenmontage (IP41), automatische Schaltung helligkeits- und präsenzabhängig, Mischlichtmessung ca. 10...2000 lx, Einschaltdauer 1 s...20 min oder Impuls 1 s,  Relais Licht mit Nulldurchgangsschaltung: 1 Schließer 8 A/230V~, 1800 W Glühlampenlast, externer Taster, Master- /Slave- Schaltung, Gehäuse weiß 110x110x53 mm, Stecksockel mit Steckklemmen.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: SPHINX 104-360

Bestell-Nr.: 104 0 370

# Einheit: ST

Zubehör

Service-Fernbedienung

für bequeme Einstellung oder nachträgliche Korrektur der Parameter.

Teach in Funktion für die aktuelle Helligkeit.

Typ: SPHINX RC 104 pro

Bestell -Nr.: 9070536

Benutzer-Fernbedienung

für bequeme Handschaltung EIN/AUS/AUTO.

Teach in Funktion für die Speicherung der aktuellen Schalthelligkeit.

Typ: SPHINX RC 104

Bestell -Nr.: 9070538

## Entstörungsfilter RC-Glied

Zum Schutz vor Schäden durch Überspannungen oder Wiedereinschaltung(Takten) eines Bewegungsmelders, verursacht z.B. durch Schütz, Leuchtstofflampen, Trafos.

250 V AC/47 Ohm, 0,1 µF

Abmessungen: 24 x13 x 6mm

Bestell -Nr.: 9070523