# Reiheneinbau-Aufladeschalter für Nachtspeicherheizungen 4 TLE (SUD 228)

Reiheneinbau-Schaltuhr ca. 20 Tage Gangreserve; Breite 71 mm; 24 Std.-Programm.; tägliche Aufladezeit ist individuell minutengenau einstellbar; einsetzbar auch für 8 oder 9-Stunden Schwachlastzeit; 1 Schließer 8A 250 V~.

# Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

# Fabrikat: Theben

# Typ: SUD 228

Bestell-Nr.: 2280577

# Einheit: ST