Reiheneinbau-Schaltuhr 24 Std., Segmente, Gangreserve, 3 TLE (SUL 181 h)

Reiheneinbau-Schaltuhr mit ca. 3 Tage Gangreserve; Breite 52,5 mm; 24 Std.-Segment-Progr.; kürzeste Schaltzeit 30 Min.; Schaltungsvorwahl und Dauerschalter; 1 Wechsler 16A/250V~; Klarsichtabdeckung plombierbar.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: SUL 181 h

Bestell-Nr.: 1810008

Einheit: ST